中国科学院基础医学与肿瘤研究所（筹）科研设备仪器（含压力容器）零星维修维保服务报价单
报价单位：________________________
报价日期：______年____月____日
项目名称：中国科学院基础医学与肿瘤研究所（筹）科研设备仪器（含压力容器）零星维修维保服务

预算金额：35万元
服务周期：合同签订之日起1年（预算用尽自动终止，可协商补充协议）
报价说明：本报价为全包包干报价，包含项目全部人工、运维、管理、税费、培训、垃圾清运、值班加班、社保食宿交通等所有费用；仅清单内耗材配件按「单价×实际发生数量」据实结算，所有维修拆装、调试、校准、软件运维人工不额外收费。
一、年度整体包干服务总价报价
	序号
	服务包干内容
	服务说明
	含税总价（元）

	1
	全年科研设备、压力容器零星维修维保包干服务
	包含：24小时驻点人员服务、2人以上常驻维保团队、7*24小时报修响应、每日巡检/月度保养/季度专项巡检、压力容器日管控周排查月调度、设备档案管理、SOP搭建、技术培训、故障应急维修、6个月维修质保、节假日24小时值班、现场安全管理、垃圾清运、全部人工及管理税费等招标文件全部包干服务内容
	

	年度包干服务合计总价（含税）
	 


二、包干费用包含明细（无额外收费）
本项目年度包干总价已全额包含以下所有服务费用，服务期内甲方无需额外支付任何人工、运维、配套服务费用：
人工费用：驻点人员、维保团队工资、社保、公积金、奖金、加班费、夜餐费、节假日值班费、现场食宿及交通费用等全部人工成本。
运维服务费用：设备日常巡检、清洁、润滑、校准、调试、故障诊断、非配件更换类维修、设备性能测试、系统重置、常规软件版本升级、隐患排查整改。
档案及技术服务：维保台账记录、三方台账归档、月度/季度/年度维保报告、压力容器档案管理、设备使用登记、定期检验配合、安全附件校验跟进、设备SOP及安全知识库搭建、操作人员技术培训、隐患整改书面方案出具。
应急保障费用：7*24小时电话响应、15分钟现场抵达、紧急故障抢修、多人员增援抢修、政府检查/设备年检现场值守配合。
管理及杂费：项目管理费、安全防护措施费、施工垃圾废渣清运费、全部税费、项目利润、第三方委托维修≤3%管理协调费。
质保服务：所有维修项目6个月免费质保，质保期同类故障免费返修。
三、据实结算耗材配件单价报价表
说明：

1、以下配件耗材单价为固定报价，结算方式为「实际更换数量×本次报价单价」；

2、所有配件优先原厂全新正品，停产配件提供等效替代说明并经甲方确认后使用；

3、配件拆装、调试、校准人工全部免费，不单独计费；

4、表格数量为暂估，最终按现场实际发生为准。
	序号
	仪器设备名称/型号
	维修/耗材项目
	暂估数量
	单位
	含税单价（元）
	备注

	1
	培养箱 Thermo/HERAcell vios 160i
	Hepa过滤器
	1
	个
	180
	常规耗材

	2
	
	主板故障维修更换
	1
	块
	1200
	核心配件

	3
	
	过滤器更换
	1
	个
	150
	常规耗材

	4
	
	传感器更换
	1
	个
	380
	精密配件

	5
	
	电磁阀故障更换
	1
	个
	260
	控制配件

	6
	灭菌锅 松洋/MVS-80/83
	安全阀检测
	1
	次
	80
	压力容器专项检测

	7
	
	压力表检测
	1
	次
	60
	压力容器专项检测

	8
	脉动真空灭菌器/蒸汽发生器/空气压缩机
	安全阀检测
	1
	次
	85
	安全附件检测

	9
	
	压力表检测
	1
	次
	65
	安全附件检测

	10
	离心机 BECKMAN/COULTER AllegraX-30R
	电机故障更换
	1
	台/个
	1800
	核心配件

	11
	
	主板故障更换
	1
	块
	1500
	核心配件

	12
	
	按键面板故障更换
	1
	块
	450
	操作配件

	13
	
	门锁更换
	1
	个
	220
	防护配件

	14
	
	气压支撑杆更换
	1
	根
	120
	辅助配件

	15
	
	测速传感器更换
	1
	个
	320
	精密配件

	16
	离心机 Thermo/X1R
	电机、主板、按键面板、测速传感器、门锁、气压支撑杆更换
	各1
	个/块/根
	同上述离心机配件单价
	通用维修配件

	17
	离心机 Thermo/Sorvall Legend Micro 17R
	电机、主板、测速传感器、门锁、气压支撑杆、按键面板更换
	各1
	个/块/根
	同上述离心机配件单价
	通用维修配件

	18
	离心机 Thermo/Sorvall Legend Micro 21R
	电机、主板、测速传感器、门锁、气压支撑杆、按键面板更换
	各1
	个/块/根
	同上述离心机配件单价
	通用维修配件

	19
	离心机 Thermo/MultifugeX4R PRO
	电机、主板、测速传感器、门锁、气压支撑杆、按键面板更换
	各1
	个/块/根
	同上述离心机配件单价
	通用维修配件

	20
	安全柜
	电机、主板、按键面板、传感器更换
	各1
	个/块
	电机1600、主板1300、面板400、传感器350
	常规配件

	21
	摇床
	主板、电机、平衡杆、风扇、压缩机、轴承、皮带更换
	各1
	个/根
	主板800、电机1200、平衡杆80、风扇150、压缩机1800、轴承120、皮带60
	常规配件

	22
	超低温冰箱
	制冷系统、温控器、制冷管路故障配件更换
	各1
	套/个
	制冷套件2200、温控器450、管路配件200
	制冷配件

	23
	常温冰箱 Thermo/Panasonic/海尔/松洋
	制冷系统、蓄电池、风机更换
	各1
	个/套
	制冷套件1200、蓄电池260、风机180
	常规配件

	24
	电泳仪
	整机故障维修配件更换
	1
	次
	350
	综合维修

	25
	冻干机 Laconco/FreeZone 4.5L
	油泵、真空阀门更换
	油泵1、阀门1
	个
	油泵1300、真空阀门320
	专用配件

	26
	PCR仪 Bio-Rad/C100、C1000、T100全系列
	电源模块、加热模块、驱动板、主板、内存卡更换
	各1
	块/个
	电源模块900、加热模块1200、驱动板850、主板1600、内存卡380
	精密核心配件

	27
	通风橱
	控制器、风机故障配件更换
	各1
	个
	控制器380、风机220
	常规配件

	28
	天平
	传感器、按键触控配件更换
	各1
	个
	传感器260、触控按键180
	精密配件

	29
	破碎仪
	换能器、发生器、探头磨损配件更换
	各1
	个
	换能器1200、发生器1500、探头600
	专用配件

	30
	金属浴
	加热模块、温度传感器故障更换
	各1
	个/块
	加热模块320、温度传感器180
	温控配件

	31
	超净台
	风机、过滤器、控制系统故障配件更换
	风机/控制1、过滤器1
	个
	风机200、过滤器160、控制系统450
	常规耗材配件

	32
	生化培养箱
	加热系统、气流循环、传感器、控制器配件更换
	各1
	个/套
	加热套件380、循环风机180、传感器160、控制器420
	温控循环配件

	33
	纯水机 宜科/EKUS-AC12-80L
	预处理柱更换
	1
	根
	280
	专用耗材

	34
	生化仪 HITACHI/7180
	HALOGEN灯泡更换
	1
	个
	320
	精密耗材

	35
	小动物活体成像系统
	一次性背景板更换
	1
	张
	120
	专用耗材

	36
	角膜共聚焦显微镜
GAUSHT3-400/T3-400
	一次性镜头透明罩更换
	1
	个
	80
	专用耗材

	37
	自动饮水系统

新华55000/BCR-AUTO-IVC-DJY-20L
	电解液更换
	1
	瓶
	150
	专用耗材

	38
	脉动真空灭菌器

新华/4395
	密封胶条更换
	1
	条
	260
	密封耗材

	39
	空气压缩机

波莱特/1641004755、博莱特/2205618400、博莱特/1641005035
	空滤、油滤、油分芯
	1
	套
	480
	维保耗材套装

	40
	空气压缩机
博莱特/18300055464
	润滑油
	1
	套
	480
	

	41
	气相质谱 安捷伦/CP17970
	气体过滤器更换
	1
	个
	320
	精密耗材

	42
	液相串杆质谱 

安捷伦
	6495C离子源毛细管、调谐液更换
	各1
	个/瓶
	毛细管650、调谐液280
	精密耗材

	43
	紫外线灯管
	1200mm40w/895mm30w/595mm20w/380mm11w/290mm8w
	各1
	支
	40w:45、30w:35、20w:28、11w:22、8w:18
	高频通用耗材


四、结算及履约承诺
1、结算方式承诺
本项目采用按季度结算，每3个月为一个考评周期；服务完工、工单验收签字确认后10个工作日内开具合法有效发票，甲方按考评结果付款：考评≥80分全额结算，＜80分结算50%，连续两周期不合格无条件接受甲方单方解约及追责。
2、人员服务承诺
供应商需承诺配备2人及以上常驻维保团队、1名及以上24小时持证驻点人员，驻点人员具备3年以上压力容器维保经验，年人员更换次数不超过2次，无条件配合节假日及特殊时期24小时值班，服从甲方考勤及考核管理。
3、响应时效承诺
提供7*24小时专属报修电话及技术支持，15分钟内报修响应，30分钟内抵达现场，8小时无法修复及时报备并增派人员抢修，严格遵守甲方故障处置要求。
4、质量及质保承诺
所有更换配件为原厂全新正品或等效合规配件，严格执行6个月免费质保期，质保期同类故障免费返修；因我方操作不当造成设备损坏，全额承担赔偿责任；全权负责现场安全及垃圾清运，承担项目全部安全及法律责任。
5、免费服务承诺
严格执行招标文件免费服务范围，故障诊断、校准调试、非更换维修、拆装作业、软件运维、技术培训全部免费，无任何隐形收费、二次收费。
五、报价总承诺
本报价完全响应招标文件所有服务要求、考核规则、结算条款、安全及质保要求，报价真实有效、包含项目全部履约成本，无遗漏、无加价项，自愿接受甲方季度考评、违约处罚及履约监管，完全承担违约及质量问题造成的一切损失。
报价单位（盖章）：________________________
法定代表人/授权代表人（签字）：________________________
日期：______年____月____日
